## Page de Garde
CHECKLIST DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE GESTION IMMOBILIÈRE
Property Management Preventive Maintenance Checklist
INFORMATIONS DU DOCUMENT
Établissement / Site :
Adresse :
Responsable Facility Management :
Technicien(s) référent(s) :
Période de référence :
Version du document : |  | V1.0
Date de création :
Dernière mise à jour :
LÉGENDE DES FRÉQUENCES D'INTERVENTION
Code | Fréquence |  | Description
H | Hebdomadaire |  | Toutes les semaines
M | Mensuelle |  | 1 fois par mois
T | Trimestrielle |  | 1 fois par trimestre
S | Semestrielle |  | 2 fois par an
A | Annuelle |  | 1 fois par an
P | Ponctuelle |  | Sur demande / événement
LÉGENDE DES STATUTS
✓ Conforme | Intervention réalisée, équipement conforme
⚠ À surveiller | Anomalie détectée, surveillance renforcée requise
✗ Non conforme | Défaillance constatée, action corrective requise
— Non applicable | Équipement absent ou non concerné

## Structure & Enveloppe
CHECKLIST — STRUCTURE & ENVELOPPE DU BÂTIMENT
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
TOITURE & ÉTANCHÉITÉ
1 | ST-01 | Inspection visuelle de la toiture (tuiles, ardoises, bac acier) | S |  |  |  | ●
2 | ST-02 | Vérification de l'étanchéité des membranes et relevés | A |  |  |  |  | ●
3 | ST-03 | Nettoyage et débouchage des descentes pluviales et chéneaux | S |  |  |  | ●
4 | ST-04 | Contrôle des lanterneaux, verrières et exutoires de fumée | T |  |  | ●
5 | ST-05 | Inspection des pénétrations de toiture (ventelles, sorties VMC) | A |  |  |  |  | ●
6 | ST-06 | Vérification de l'état des acrotères et gardes-corps en toiture | A |  |  |  |  | ●
FAÇADES & MENUISERIES EXTÉRIEURES
7 | SF-01 | Inspection visuelle des façades (fissures, décollements, efflorescences) | A |  |  |  |  | ●
8 | SF-02 | Contrôle de l'état des joints de dilatation et de façade | A |  |  |  |  | ●
9 | SF-03 | Vérification de l'étanchéité des menuiseries extérieures | A |  |  |  |  | ●
10 | SF-04 | Contrôle des volets roulants et stores extérieurs | M |  | ●
11 | SF-05 | Nettoyage des vitres et châssis extérieurs | T |  |  | ●
12 | SF-06 | Vérification des joints silicone et mastics de façade | A |  |  |  |  | ●
DALLAGES, PARKINGS & VOIRIES
13 | SD-01 | Inspection des dallages intérieurs (fissures, soulèvements) | S |  |  |  | ●
14 | SD-02 | Contrôle de l'état du parking (marquage, signalétique, éclairage) | T |  |  | ●
15 | SD-03 | Inspection des voiries et espaces extérieurs | T |  |  | ●
16 | SD-04 | Vérification des caniveaux, regards et grilles d'évacuation | M |  | ●
17 | SD-05 | Contrôle des barrières de parking et portails d'accès | M |  | ●
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## CVC
CHECKLIST — SYSTÈMES CVC (CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION)
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
CHAUFFAGE CENTRAL & CHAUDIÈRES
1 | CV-01 | Vérification du fonctionnement général de la chaudière | M |  | ●
2 | CV-02 | Contrôle des pressions et températures de fonctionnement | M |  | ●
3 | CV-03 | Entretien annuel obligatoire de la chaudière (brûleur, échangeur) | A |  |  |  |  | ●
4 | CV-04 | Purge des radiateurs et purgeurs automatiques | A |  |  |  |  | ●
5 | CV-05 | Contrôle de l'état du vase d'expansion et de la soupape de sécurité | A |  |  |  |  | ●
6 | CV-06 | Vérification de l'alimentation en eau et du traitement anti-corrosion | T |  |  | ●
7 | CV-07 | Inspection du circuit de distribution (canalisations, robinetteries) | A |  |  |  |  | ●
CLIMATISATION & TRAITEMENT D'AIR
8 | CA-01 | Nettoyage et remplacement des filtres à air (CTA, split, VRV) | T |  |  | ●
9 | CA-02 | Vérification du niveau de fluide frigorigène (détection de fuite) | A |  |  |  |  | ●
10 | CA-03 | Nettoyage des évaporateurs, condenseurs et échangeurs | S |  |  |  | ●
11 | CA-04 | Contrôle du fonctionnement des groupes frigorifiques | M |  | ●
12 | CA-05 | Vérification des circuits d'eau glacée et d'eau chaude | T |  |  | ●
13 | CA-06 | Contrôle des tours de refroidissement (nettoyage, traitement légionelles) | T |  |  | ●
14 | CA-07 | Vérification des centrales de traitement d'air (CTA) | T |  |  | ●
15 | CA-08 | Contrôle et étalonnage des régulations et thermostats | A |  |  |  |  | ●
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE (VMC)
16 | VM-01 | Contrôle du débit et de la pression des ventilateurs | T |  |  | ●
17 | VM-02 | Nettoyage des bouches de soufflage et d'extraction | T |  |  | ●
18 | VM-03 | Inspection et nettoyage des gaines de ventilation (si accessible) | A |  |  |  |  | ●
19 | VM-04 | Vérification des moteurs de ventilateurs (courroies, roulements) | S |  |  |  | ●
20 | VM-05 | Contrôle des volets coupe-feu et des registres de ventilation | A |  |  |  |  | ●
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## Électricité
CHECKLIST — INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
TABLEAUX ÉLECTRIQUES & DISTRIBUTION
1 | EL-01 | Inspection visuelle des TGBT et tableaux divisionnaires | M |  | ●
2 | EL-02 | Contrôle du serrage des connexions et bornes (thermographie conseillée) | A |  |  |  |  | ●
3 | EL-03 | Test de déclenchement des disjoncteurs différentiels | M |  | ●
4 | EL-04 | Vérification de l'état des jeux de barres et câblages | A |  |  |  |  | ●
5 | EL-05 | Contrôle de la sélectivité des protections électriques | A |  |  |  |  | ●
6 | EL-06 | Vérification des protections contre la foudre (parafoudres) | A |  |  |  |  | ●
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
7 | EC-01 | Remplacement des sources lumineuses défectueuses | M |  | ●
8 | EC-02 | Contrôle du fonctionnement des détecteurs de présence | T |  |  | ●
9 | EC-03 | Nettoyage des luminaires et des diffuseurs | S |  |  |  | ●
10 | EC-04 | Vérification de l'éclairage de sécurité (BAES / BAEH) | M |  | ●
11 | EC-05 | Test d'autonomie des blocs de secours (1h) | A |  |  |  |  | ●
12 | EC-06 | Contrôle de l'éclairage extérieur et des détecteurs crépusculaires | M |  | ●
GROUPE ÉLECTROGÈNE & ALIMENTATION DE SECOURS
13 | GE-01 | Test de démarrage automatique du groupe électrogène | M |  | ●
14 | GE-02 | Vérification des niveaux (gasoil, huile, liquide de refroidissement) | M |  | ●
15 | GE-03 | Essai en charge du groupe électrogène | T |  |  | ●
16 | GE-04 | Entretien complet du groupe électrogène (vidange, filtres) | A |  |  |  |  | ●
17 | GE-05 | Contrôle des onduleurs (UPS) et test des batteries | T |  |  | ●
18 | GE-06 | Vérification du transfert automatique réseau/secours | T |  |  | ●
CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE
19 | CR-01 | Vérification périodique réglementaire des installations électriques (organisme agréé) | A |  |  |  |  | ●
20 | CR-02 | Contrôle de la mise à la terre et mesure d'impédance de boucle | A |  |  |  |  | ●
21 | CR-03 | Levée des observations suite au rapport de vérification | P
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## Plomberie & ECS
CHECKLIST — PLOMBERIE, SANITAIRES & ECS
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
RÉSEAU EAU FROIDE SANITAIRE
1 | PL-01 | Contrôle de la pression du réseau eau froide | M |  | ●
2 | PL-02 | Vérification de l'état des canalisations apparentes (corrosion, fuites) | T |  |  | ●
3 | PL-03 | Test et entretien des réducteurs de pression | A |  |  |  |  | ●
4 | PL-04 | Contrôle des disconnecteurs et clapets anti-retour | A |  |  |  |  | ●
5 | PL-05 | Vérification du compteur général d'eau et sous-compteurs | M |  | ●
RÉSEAU EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)
6 | EC-01 | Contrôle de la température de distribution ECS (min. 50°C) | M |  | ●
7 | EC-02 | Inspection et entretien des ballons / chauffe-eau électriques | A |  |  |  |  | ●
8 | EC-03 | Détartrage et vidange des ballons ECS | A |  |  |  |  | ●
9 | EC-04 | Vérification des groupes de sécurité (soupapes, clapets) | A |  |  |  |  | ●
10 | EC-05 | Mesure et enregistrement des températures anti-légionelles | M |  | ●
11 | EC-06 | Prélèvements bactériologiques anti-légionelles (si ERP / tour) | A |  |  |  |  | ●
ÉVACUATIONS & SANITAIRES
12 | EV-01 | Vérification du bon écoulement des évacuations (WC, lavabos, douches) | M |  | ●
13 | EV-02 | Inspection et nettoyage des siphons de sol et grilles de vidange | T |  |  | ●
14 | EV-03 | Contrôle des colonnes d'évacuation et ventilation primaire | A |  |  |  |  | ●
15 | EV-04 | Inspection du poste de relevage et fosse toutes eaux | T |  |  | ●
16 | EV-05 | Test de fonctionnement des pompes de relevage | M |  | ●
17 | EV-06 | Vérification de l'état des équipements sanitaires (robinets, mitigeurs) | T |  |  | ●
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## Sécurité Incendie
CHECKLIST — SÉCURITÉ INCENDIE & MOYENS DE SECOURS
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
DÉTECTION INCENDIE (SSI)
1 | SI-01 | Test hebdomadaire d'un détecteur par zone (rotation) | H | ●
2 | SI-02 | Vérification du tableau de signalisation SSI (voyants, alarmes) | M |  | ●
3 | SI-03 | Test de l'ensemble du système de détection (organisme agréé) | A |  |  |  |  | ●
4 | SI-04 | Vérification des déclencheurs manuels (DM) et sonneries | T |  |  | ●
5 | SI-05 | Contrôle des liaisons avec le report de garde et la télésurveillance | M |  | ●
EXTINCTION & MOYENS DE SECOURS
6 | EX-01 | Vérification mensuelle de l'état apparent des extincteurs | M |  | ●
7 | EX-02 | Contrôle annuel des extincteurs (organisme agréé) | A |  |  |  |  | ●
8 | EX-03 | Inspection du réseau RIA (Robinets d'Incendie Armés) | T |  |  | ●
9 | EX-04 | Essai hydraulique du réseau sprinklers (si présent) | T |  |  | ●
10 | EX-05 | Vérification de la réserve d'eau incendie et des pompes jockey | M |  | ●
11 | EX-06 | Contrôle du groupe motopompe incendie et essai à débit nominal | T |  |  | ●
DÉSENFUMAGE & COMPARTIMENTAGE
12 | DE-01 | Test de fonctionnement des exutoires et volets de désenfumage | T |  |  | ●
13 | DE-02 | Vérification des portes coupe-feu (ferme-portes, joints intumescents) | T |  |  | ●
14 | DE-03 | Contrôle des clapets coupe-feu dans les gaines techniques | A |  |  |  |  | ●
15 | DE-04 | Inspection des trappes de désenfumage et commandes manuelles | T |  |  | ●
ÉVACUATION & SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ
16 | ES-01 | Vérification de la signalétique d'évacuation et pictogrammes | T |  |  | ●
17 | ES-02 | Contrôle des issues de secours (déverrouillage, barre anti-panique) | M |  | ●
18 | ES-03 | Exercice d'évacuation du bâtiment | A |  |  |  |  | ●
19 | ES-04 | Mise à jour du registre de sécurité et rapport de la commission | P
CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES ERP
20 | RE-01 | Visite de la commission de sécurité ERP (selon catégorie) | A |  |  |  |  | ●
21 | RE-02 | Levée des prescriptions de la commission de sécurité | P
22 | RE-03 | Mise à jour du registre de sécurité incendie | M |  | ●
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## Ascenseurs & Levage
CHECKLIST — ASCENSEURS, LEVAGE & ÉQUIPEMENTS DE CIRCULATION
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
ASCENSEURS & MONTE-CHARGES
1 | AS-01 | Vérification journalière du bon fonctionnement (rondes) | H | ●
2 | AS-02 | Entretien mensuel obligatoire par ascensoriste agréé | M |  | ●
3 | AS-03 | Vérification quinquennale réglementaire (organisme agréé) | P
4 | AS-04 | Contrôle du dispositif de téléalarme cabine (test appel) | M |  | ●
5 | AS-05 | Vérification du limiteur de vitesse et parachute | A |  |  |  |  | ●
6 | AS-06 | Contrôle de l'éclairage de cabine et de la gaine | M |  | ●
7 | AS-07 | Vérification des portes palières (contacts, fermetures) | M |  | ●
8 | AS-08 | Inspection du local machinerie (température, propreté) | M |  | ●
9 | AS-09 | Mise à jour du carnet d'entretien et registre de sécurité | M |  | ●
ESCALATORS & TAPIS ROULANTS
10 | ER-01 | Vérification du fonctionnement et arrêt d'urgence | M |  | ●
11 | ER-02 | Contrôle de l'état des marches, contremarches et peignes | M |  | ●
12 | ER-03 | Entretien préventif complet par technicien agréé | T |  |  | ●
13 | ER-04 | Vérification des dispositifs anti-intrusion et de sécurité | T |  |  | ●
PORTES AUTOMATIQUES & PORTAILS
14 | PA-01 | Contrôle du fonctionnement des portes automatiques coulissantes | M |  | ●
15 | PA-02 | Vérification des cellules de sécurité et détecteurs de présence | M |  | ●
16 | PA-03 | Entretien des moteurs, rails et galets de portes automatiques | S |  |  |  | ●
17 | PA-04 | Contrôle des portails motorisés et barrières (déverrouillage urgence) | M |  | ●
18 | PA-05 | Vérification de conformité NF EN 16005 (portes automatiques piétonnes) | A |  |  |  |  | ●
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## Sûreté & Accès
CHECKLIST — SÛRETÉ, CONTRÔLE D'ACCÈS & VIDÉOSURVEILLANCE
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
CONTRÔLE D'ACCÈS
1 | AC-01 | Vérification du fonctionnement des lecteurs de badge / biométrie | M |  | ●
2 | AC-02 | Contrôle de l'alimentation de secours des centrales d'accès | T |  |  | ●
3 | AC-03 | Mise à jour des droits d'accès et des habilitations | M |  | ●
4 | AC-04 | Test de déverrouillage d'urgence (incendie, coupure électrique) | T |  |  | ●
5 | AC-05 | Vérification de l'état physique des serrures et cylindres | T |  |  | ●
VIDÉOSURVEILLANCE (CCTV)
6 | CC-01 | Vérification du fonctionnement et de l'orientation des caméras | M |  | ●
7 | CC-02 | Contrôle de l'enregistrement et de la qualité des images | M |  | ●
8 | CC-03 | Vérification de la capacité de stockage et purge des archives | M |  | ●
9 | CC-04 | Entretien et nettoyage des objectifs de caméras | T |  |  | ●
10 | CC-05 | Test de l'alimentation de secours des enregistreurs | T |  |  | ●
ALARME INTRUSION (SSI)
11 | AI-01 | Test de déclenchement de l'alarme intrusion | M |  | ●
12 | AI-02 | Vérification des détecteurs volumétriques et périmètriques | T |  |  | ●
13 | AI-03 | Contrôle des batteries de la centrale et des détecteurs | A |  |  |  |  | ●
14 | AI-04 | Test de la liaison avec le télésurveilleur | M |  | ●
15 | AI-05 | Vérification des contacteurs de portes et fenêtres | T |  |  | ●
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## Espaces Verts
CHECKLIST — ESPACES VERTS, EXTÉRIEURS & PROPRETÉ
Site / Bâtiment : |  |  |  |  | Période : |  |  |  |  | Technicien :
N° | Réf. | Tâche de maintenance | Fréquence | H | M | T | S | A | Date réalisation | Réalisé par | Observations / Remarques | Statut
ESPACES VERTS & PLANTATIONS
1 | EV-01 | Tonte des pelouses et entretien des gazons | H | ●
2 | EV-02 | Taille des haies, arbustes et massifs | T |  |  | ●
3 | EV-03 | Élagage et taille des arbres (sécurité, forme) | A |  |  |  |  | ●
4 | EV-04 | Traitement phytosanitaire et désherbage | T |  |  | ●
5 | EV-05 | Inspection sanitaire des arbres (stabilité, maladies) | A |  |  |  |  | ●
6 | EV-06 | Entretien du système d'arrosage automatique | T |  |  | ●
PROPRETÉ & NETTOYAGE DES EXTÉRIEURS
7 | PR-01 | Nettoyage des allées, trottoirs et accès piétons | H | ●
8 | PR-02 | Nettoyage haute pression des voiries et parkings | S |  |  |  | ●
9 | PR-03 | Enlèvement des déchets et vidage des corbeilles extérieures | H | ●
10 | PR-04 | Vérification de l'état du mobilier urbain et des équipements extérieurs | M |  | ●
11 | PR-05 | Traitement anti-mousse et anti-graffitis des surfaces extérieures | A |  |  |  |  | ●
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS & DE LOISIRS
12 | SP-01 | Inspection des équipements sportifs et aires de jeux (sécurité NF EN 1176) | M |  | ●
13 | SP-02 | Contrôle annuel réglementaire des aires de jeux (organisme agréé) | A |  |  |  |  | ●
14 | SP-03 | Entretien des revêtements de sol sportifs et récréatifs | T |  |  | ●
VALIDATION & SIGNATURES
Technicien : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Responsable Maintenance : |  |  |  |  | Nom & Signature :
Directeur Technique : |  |  |  |  | Nom & Signature :

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD — SUIVI MAINTENANCE PRÉVENTIVE
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI)
| Système | Nb tâches planifiées | Nb tâches réalisées | Nb tâches en retard | Nb non-conformités | Taux de conformité (%)
| Structure & Enveloppe |  |  |  |  | —
| CVC |  |  |  |  | —
| Électricité |  |  |  |  | —
| Plomberie & ECS |  |  |  |  | —
| Sécurité Incendie |  |  |  |  | —
| Ascenseurs & Levage |  |  |  |  | —
| Sûreté & Accès |  |  |  |  | —
| Espaces Verts |  |  |  |  | —
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | —
PLANNING ANNUEL DES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES
| Système | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
| Structure & Enveloppe | [5 empty] | S | [5 empty] | S
| CVC | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
| Électricité | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
| Plomberie & ECS | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
| Sécurité Incendie | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
| Ascenseurs & Levage | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
| Sûreté & Accès | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
| Espaces Verts | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
Légende du planning : H = Hebdomadaire M = Mensuelle T = Trimestrielle S = Semestrielle A = Annuelle

## Registre Correctif
REGISTRE DES INTERVENTIONS CORRECTIVES
N° | Date signalement | Date intervention | Système / Équipement | Localisation | Description de la panne | Action corrective réalisée | Technicien | Coût estimé (€) | Statut